Patient report

| Bio-Rad | DATE:21/09/2021 |
| --- | --- |
| D-10 | TIME: 18:02 |
| S/N: #DC3E794604 | Software version: 4.20.2 |
| Sample ID: | 1246 |
| Injection date | 21/09/2021 17:58 |
| Injection #: 4 | Method: HbA1c |
| Rack #: --- | Rack position: 4 |

Peak table  -  ID:1246

| Peak | R.time |  |  | Height | Area |  | Area % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1a | 0.20 |  |  | 2775 | 12871 |  | 1.0 |
| A1b | 0.29 |  |  | 3298 | 10684 |  | 0.8 |
| Unknown | 0.37 |  |  | 1230 | 10501 |  | 0.8 |
| LA1c/CHb-1 | 0.70 |  |  | 2622 | 24670 |  | 1.9 |
| A1c | 0.94 |  |  | 6111 | 64846 |  | 6.8 |
| P3 | 1.38 |  |  | 23133 | 84333 |  | 6.4 |
| A0 | 1.45 |  |  | 381807 | 1108084 |  | 84.2 |
| Total Area: | 1315988 |  |  |  |  |  |  |
| Concentration: |  |  | % | mmol/mol |  |  |
| A1c |  |  | 6.9 | 51 |  |  |